様式第１８号（第１３条関係）

維持管理等報告書

年　　　月　　　日

白老町長　　　　　様

報告者　住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

電話

電子メール

白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第１９条第２項の規定により、下記のとおり報告いたします。

１．設備の概要

| 項 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業責任者(運営会社) | 氏名(法人の場合は事業者名) |  |  |
|  | 代表者名 |  |  |
|  | 住所 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
| 維持管理者 | 氏名(法人の場合は事業者名) |  |  |
|  | 代表者名 |  |  |
|  | 住所 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
| ※ | 氏名(法人の場合は事業者名) |  |  |
|  | 代表者名 |  |  |
|  | 住所 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
| ※ | 氏名(法人の場合は事業者名) |  |  |
|  | 代表者名 |  |  |
|  | 住所 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
| 再生可能エネルギー発電設備の名称 |  |  |  |
| 再生可能エネルギー発電設備の区分 |  |  |  |
| 設置場所（代表地番） |  |  |  |
| 敷地面積／地目 |  | ㎡ | 地目： |
| 発電出力 |  | ｋＷ |  |
| 添付書類 |  | □点検等に係る報告書の写し □撤去費用の確保状況を示す書類 □その他町長が必要と認める書類 |  |

※　発電設備の所有（保有）又は営業等、発電事業の運用に関わる法人、団体等があれば記載すること。

２．再生可能エネルギー発電設備及び事業区域の前年度の維持管理の状況

※　維持管理の状況を把握するために必要な書類や写真等を添付すること。

３．点検内容

| 点検箇所 | 点検項目 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適 | 否 |
| 再生可能エネルギー発電設備モジュール | 表面に腐食及び著しい破損がないか。 |  |  |
|  | 著しい変形がないか。 |  |  |
| パワーコンディショナー、ケーブル、配電線管、電力変換装置、変圧器等 | 腐食及び著しい破損がないか。 |  |  |
|  | 外部配線（接続ケーブル）が損傷していないか。 |  |  |
|  | 電線管が破損していないか。 |  |  |
|  | 異常音や異臭はないか。 |  |  |
| 再生可能エネルギー発電設備モジュールの架台・工作物・基礎の状態 | 腐食及び著しい破損はないか。 |  |  |
|  | 地盤の沈下は生じていないか。 |  |  |
| 事業区域の状態 | 地盤の崩壊、土砂崩れが発生していないか。 |  |  |
|  | 地盤の被覆の状態は良好か。 |  |  |
|  | 著しい浸食は発生していないか。 |  |  |
|  | 草刈りを行っているか。 |  |  |
|  | 外部への土砂流出はないか。 |  |  |
|  | 擁壁に有害な変状が発生していないか。 |  |  |
|  | 排水側溝は閉塞していないか。 |  |  |
|  | 柵塀・標識は損壊していないか。 |  |  |
|  | 不法投棄は発生していないか。 |  |  |
|  | 調整池を設置している場合、堆積土砂を定期的に除去しているか。 |  |  |
| その他の点検箇所 |  |  |  |

※　必要に応じて、点検箇所や点検項目を追加すること。

４．費用の積立状況

| 積立方法 | □ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の撤去費用の積立制度 □ その他（ ） 撤去費用の算定額 円 これまでの積立額 円 |
| --- | --- |

５．保険加入状況

| 保険加入の有無 | 保険の種類 | 加入の有無 |
| --- | --- | --- |
|  | 火災保険 | □有 □無 |
|  | 地震保険 | □有 □無 |
|  | 第三者賠償保険 | □有 □無 |

※　有の場合は契約書等の写しの添付をお願いします。